重庆市江津区第二人民医院

检验设备需求调研公告

各（潜在）供应商：

根据工作需要，我院拟采购“检验设备（详见需求明细）”，现向全社会公开开展阳光需求调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的厂商或供应商报名参加。现将有关要求公告如下：

一、需求明细

医院近期拟采购的医疗设备，具体需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求内容 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型分析仪 | 1 | 可开展血型（ABO、Rh）正向反向定型、不规则抗体筛查，具备自动判读、结果传输LIS等功能，提供半自动手工的备用仪器（离心机和孵育器）。配套一体机电脑2台+激光彩色打印复印扫描一体机1台。需要接入LIS系统。需提供设备校验和性能验证，定期提供仪器免费维护保养服务，设备出现故障维修售后人员需3小时内到达处置。 | 5 |
| 2 | 全自动化学发光仪 | 1 | 可开展肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、BNP、PCT、IL -6、25羟基维生素D等项目，要求省级及以上临床检验中心室间质评成绩合格，检测方法需为化学发光，自动化检测，标本上机到报告时间≤18min，配套一体机电脑2台+激光彩色打印复印扫描一体机1台，需提供1台可开展心肌损伤检验的快检备用仪器。需要接入LIS系统。需提供设备校验和性能验证，定期提供仪器免费维护保养服务，设备出现故障维修售后人员需3小时内到达处置。 | 3 |
| 3 | 荧光/胶体金免疫层析分析仪 | 1 | 可开展真菌葡聚糖（G实验）、曲霉半乳甘露聚糖（GM实验）项目。需要接入LIS系统。需提供设备校验和性能验证，定期提供仪器免费维护保养服务，设备出现故障维修售后人员需3小时内到达处置。 | 0.1 |

二、报名要求

（一）报名咨询时间：2024年12月20日-2024年12月26日（非工作时间不接受咨询）

（二）有效报名方式：2024年12月26日17:00前以电子邮件登记报名或现场报名，提供报价方案、单位资质和填报附件等资料，加盖单位鲜章。

（三）报名截止时间：2024年12月26日17:00（在报名截止期内，接收到报名供应商的电子邮件或现场报名资料为准）

（四）联系人：杨老师

（五）联系电话：023-47330200

（六）报名指定邮箱：505651390@QQ.com

（七）报名地点：重庆市江津区第二人民医院采购办（江津区白沙镇增光大道333号）

（八）监督电话：023-47340086（纪委办公室）

三、报价方案要求

提供报价方案（扫描件或纸质原件），包含且不限于单位资质、检验设备资质和彩页、功能和参数配置、安装、维护、价格（不超预算）、质保或服务承诺、联系方式及其营业证书（复印件）等资料，每页加盖单位鲜章。

同时提供检验设备配套使用的试剂耗材及其在重庆市药交所平台挂网信息、27位国家医保码、注册证、厂家生产资质、试剂耗材资质、质保、运输、保存条件、包装规格及最小发货量等。

四、需要推介的相关要求

（一）推介形式：集中召开采购需求阳光推介会。

（二）推介方式：各报名推介的供应商需制作“报价文件和推介PPT”，报价文件（6份，内容及格式自拟，召开阳光推荐会时提供）。

（三）推介人员：须为供应商专职人员讲解。

（四）推介时间、地点：待定，由院方另行通知。

（五）推介顺序：按照各推介报名供应商的先后顺序进行推介。

五、其他有关事项

（一）医院收到报名资料后将对相关资料进行论证，欢迎符合条件的厂商或供应商电话或现场咨询。

（二）郑重提示：该需求调研并非采购行为，各单位提供的相关产品/服务信息仅有助于提高本单位对该产品/服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

（三）各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律，否则取消资格并列入我院供应商黑名单，有违法行为的将移交司法机关处理。

重庆市江津区第二人民医院

2024年12月20日

附件

供应商代表阳光推介预约登记表

| 单位名称 | （请备注是厂家还是供应商） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表姓名 |  | 性别 |  |
| 身份证号 |  | 手机号 |  |
| 是否与医院 有往来合作 | 是 | 合作项目 |  |
|  |  | 合作时间 |  |
|  | 否 |  |  |
| 推荐类别 | 耗材 试剂 药品 设备 服务 其他 |  |  |
| 产品或项目名称 |  |  |  |
| 产品介绍 | 注册名称 |  |  |
|  | 注册号（编码） |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |
|  | 品牌及型号 |  |  |
|  | 代理商名称 |  |  |
|  | 其他：如采购等 |  |  |
| 主要性能 |  |  |  |
| 独有功能 |  |  |  |
| 适用科室 |  | 市场价格 |  |
| 收费情况 |  | 医保编码 |  |
| 质保 |  | 后期维保及费用 |  |
| 填表须知：除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、 易损件及价格、耗材/试剂和适用科室可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。可附页填写。 |  |  |  |