重庆市江津区第二人民医院

输尿管镜等医疗设备一批需求调研公告

各（潜在）供应商：

根据工作需要，我院拟采购“医疗设备一批（详见需求明细）”，现向全社会公开开展阳光需求调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的厂商或供应商报名参加。现将有关要求公告如下：

一、需求明细

拟采购的医疗设备，具体需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求内容 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 1 | 镜体≤8/9.8FR，视野度数12度。配原装异物钳10把。器械通道≥1.7MM，可容纳一支5FR或两支3FR的器械进入器械腔道。独立的光纤通道以三通头为一体化。配原装封水帽一百枚。配消毒盒2个。 | 8.5 |
| 2 | 输尿管镜 | 1 | 镜体≤6/7.5FR，视野度数12度。配原装异物钳10把。器械通道≥1.35MM，可容纳一支4FR的器械进入器械腔道。独立的光纤通道以三通头为一体化。配原装封水帽一百枚。配消毒盒2个。 | 8.5 |
| 3 | 全自动化学发光免疫分析系统（流水线） | 1 | - （1）仪器要求：提供免疫流水线，用于临床样本的免疫类分析物检测，包含自动进出样单元、离心单元、去盖单元、接口单元及样本传输轨道，检测速度≥400测试/小时； - （2）基于化学发光检测法，在临床上用于对来源于人体的体液中的各种分析物进行传染病、甲功、肿瘤、激素等免疫项目的定性或定量检测； - （3）必要检测项目：乙肝五项、梅毒、艾滋、丙肝、甲肝、戊肝。 - （4）仪器可24小时待机； - （5）提供产品必须为国产品牌； - （6）试剂盒即开即用； - （7）2024年术前八项（乙肝五项、HIV、丙肝、梅毒）卫生部第二次室间质评参数参评上报家数≥100家。 - 可自动化完成前处理、检验分析、结果生成，搭载数据管理、可视化监测等功能信息软件，可以满足实验室多样化需求。 | 30 |

二、报名要求

（一）报名咨询时间：2025年7月3日-2025年7月10日（非工作时间不接受咨询）

（二）有效报名方式：2025年7月10日17:00前以电子邮件登记报名（以项目名称+公司名称+联系人+电话命名）或现场报名。

（三）报名截止时间：2025年7月10日17:00（在报名截止期内，接收到报名供应商的电子邮件或现场报名资料为准）

（四）联系人：杨老师

（五）联系电话：023-47330200

（六）报名指定邮箱：1252639389@QQ.com

（七）报名地点：重庆市江津区第二人民医院采购办（江津区白沙镇增光大道333号）

（八）监督电话：023-47340086（纪委办公室）

三、报价方案要求

提供报价方案（扫描件或纸质原件），包含且不限于单位资质、产品资质和彩页、功能和参数配置、安装、维护、价格（不超预算）、涉及耗材提供耗材清单明细（含报价）、质保或服务承诺、联系方式及其营业证书（复印件）等资料，每页加盖单位鲜章。

四、需要推介的相关要求

（一）推介形式：集中召开采购需求阳光推介会。

（二）推介方式：各报名推介的供应商需制作“报价文件和推介PPT”，报价文件（6份，内容及格式自拟，召开阳光推荐会时提供）。

（三）推介人员：须为供应商专职人员讲解。

（四）推介时间、地点：待定，由院方另行通知。

（五）推介顺序：按照各推介报名供应商的先后顺序进行推介。

五、其他有关事项

（一）医院收到报名资料后将对相关资料进行论证，欢迎符合条件的厂商或供应商电话或现场咨询。

（二）郑重提示：该需求调研并非采购行为，各单位提供的相关产品/服务信息仅有助于提高本单位对该产品/服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

（三）各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律，否则取消资格并列入我院供应商黑名单，有违法行为的将移交司法机关处理。

重庆市江津区第二人民医院

2025年7月3日

附件

供应商代表阳光推介预约登记表

| 单位名称 | （请备注是厂家还是供应商） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表姓名 |  | 性别 |  |
| 身份证号 |  | 手机号 |  |
| 是否与医院 有往来合作 | 是 | 合作项目 |  |
|  |  | 合作时间 |  |
|  | 否 |  |  |
| 推荐类别 | 耗材 试剂 药品 设备 服务 其他 |  |  |
| 产品或项目名称 |  |  |  |
| 产品介绍 | 注册名称 |  |  |
|  | 注册号（编码） |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |
|  | 品牌及型号 |  |  |
|  | 代理商名称 |  |  |
|  | 其他：如采购等 |  |  |
| 主要性能 |  |  |  |
| 独有功能 |  |  |  |
| 适用科室 |  | 市场价格 |  |
| 收费情况 |  | 医保编码 |  |
| 质保 |  | 后期维保及费用 |  |
| 填表须知：除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、 易损件及价格、耗材/试剂和适用科室可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。可附页填写。 |  |  |  |